- 美术与设计学院实验教学中心

- 危险化学品、易燃易爆品管理制度

- 危险品库房、实验室、配电房、高压气罐、高压电配电箱等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内或靠近。

- 各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。

- 易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，由各实验室负责人严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

- 木刨花、实验剩余物应及时清出，放在指定地点。危险化学品废弃物必须存放在废液池内。

- 易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。

- 忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

- 易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。

- 凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

- 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。

- 美术与设计学院实验教学中心

- 2019年4月