美术与设计学院实验教学中心3D打印实验室管理制度

- 严禁烟火，严禁未经批准携带任何可能产生明火或电火花的物品进入实验室。

- 严禁未经批准擅自使用U盘等存储器拔插实验室任何设备，严禁任何人将U盘等存储器插入3D打印机。

- 严禁携带食物、饮料等物品进入实验室，严禁携带宠物进入实验室。

- 使用3D打印机及3D打印机配套设备必须严格按照操作规程要求。

- 3D打印工作室的使用由教务科和实验教学中心统一安排。严禁师生在未经实验教学中心批准的情况下私自进入实验室。

- 3D打印所需酒精需要严格密封放置在避光、干燥的场所，不使用时立刻封口防止挥发。酒精重复使用不得超过3天，使用完毕后必须存放在密封箱中，超期必须倾倒至指定场所并清洗干净盛放酒精容器。

- 严禁明火，注意用电安全。

- 3D打印实验室在使用时需要保持通风、避光，使用结束后，必须关好门窗，关闭所有不在使用中的设备，打开灭虫设备和干燥设备。必须倾倒所有废料和废酒精到指定位置，清理全部垃圾。

- 3D打印结束后必须打扫实验室，设备及地面不得有树脂、酒精残留，实验室不得有废液、废渣、垃圾残留。设备及地面若沾染树脂，应先用酒精清洗，再用清水清洗，保持实验室通风，待酒精挥发完毕后方可关闭实验室门窗。

- 3D打印实验室开门之前需要佩戴口罩，打开门窗保持通风30分钟以上方可启动电源。

- 工作室如在使用之中出现故障，应立即向实验教学中心报修，禁止除实验室管理人员以外的任何人私自拆卸设备。

- 工作室所有设备、耗材，禁止任何人私自带出。如确因工作原因需要借出使用的，需填写情况说明并经实验教学中心及分管院领导审批。

- 工作室耗材申购，需填写《泉州师范学院物资申购单》，经审批通过后由实验教学中心统一购买。树脂、酒精、泡沫等易燃品、化学品需严格按照《美术与设计学院实验教学中心危险化学品、易燃、易爆品管理制度》进行管理。

- 工作室配备灭火器、急救箱，注意防火、防水、防盗，师生必须熟悉《美术与设计学院实验教学中心突发事件应急预案》。

- 设备操作必须有老师在场，相应的工作电源配电箱和酒精容器必须上锁，人员不在时所有设备必须断电处理。学生在操作时必须穿工作服，禁止佩戴围巾、帽子，女生必须扎束长发。

- 上课时教师应有详细的课件、教案，提出具体、明确的操作内容和要求，在学生上课过程中教师应加强巡视、指导，检查、督促学生进行有关操作，严格执行工作室的管理制度，不得中途离开工作室，也不得让其他人员代管。下课时应做好课程记录，填写《实验室使用情况记录本》，教师与学生代表必须签名。

- 实验教学中心管理人员定期对工作室进行巡视，及时处理和记录所出现的问题。积极配合任课教师的教学需求，并督促任课教师记录工作室使用情况，编制实验报告，填写情况记录表。

- 钥匙由实验教学中心安排专人管理，禁止外借。

- 所有进入该实验室工作人员必须遵守上述制度，否则造成的损失由当事人全部负责，并承担相应责任。

- 本制度自公布之日起实行。

美术与设计学院实验教学中心

2019年5月