泉州师范学院实验室与设备管理处文件

实验设备〔2021〕10号

关于做好2021年秋季期初实验室安全

管理工作的通知

各学院：

为切实做好2021年秋季学期开学和疫情防控工作，保障新学期实验室各项教学科研工作正常运行，现将有关事项通知如下：

一、落实疫情防控措施

各学院应加强疫情期间实验室安全教育工作，特别是2021级新生的实验室安全教育。并做好以下工作：

（一）暑期未开展实验活动的实验室，启用前应提前开窗通风，特别是存放化学品、气瓶的实验场所；日常使用实验室时应经常开窗通风换气。

（二）开学前应对实验场所和仪器设备进行消毒，全面清理实验室环境卫生；严格落实值日制度，做好实验室日常清洁与消毒工作，保持实验室卫生、整洁。消杀时注意做好个人、仪器设备及特殊物品的防护。

（三）完善实验室的防疫物资储备，确保配备一定数量的防护口罩、洗手液、消毒剂等必要物资，需明确疫情防控应急处置流程。

（四）配送至实验室的进口冷链生化试剂，各实验室应认真查验其防疫检测信息和消毒记录；收货时对其外包装、各环节容许拆分的最小独立包装进行消毒后，方可放入冰箱。

二、做好实验室安全检查和隐患整改

各学院开学前应组织开展一次全面的实验室安全检查，做好检查记录，对发现的问题逐项督促整改落实，排除安全隐患后方可启用实验室。并填写《泉州师范学院实验室安全自查记录本》《泉州师范学院实验室安全隐患自查台账》，安全隐患自查台账于9月6日前交至实验室管理科（行政楼410），纸质版加盖公章、电子版发送至syzx@qztc.edu.cn。9月7日学校将组织人员对各学院的实验室、实训场所安全管理工作进行检查。重点检查以下内容：

（一）检查实验室危险源管理情况。特别是爆炸品、易制毒品、易制爆品等的管理，对照清单再次清点，确保科学有序存放、账实相符、假期无丢失或泄露等情况；检查化学品储存场所，确保通风、温度控制、监控、报警等安全设施运行良好。

（二）检查用电和消防安全。做好实验仪器设备调试、维护工作，特别是对长期未使用的仪器设备、空调、冰箱、监控报警设备、排气扇、通风橱等用电设备及线路开展检查，避免突然通电造成设备设施损坏、人员受伤；检查实验室消防设施，杜绝消防通道或消防门被阻塞、指示不明确等情况；检查实验楼环境，严禁电动自行车在实验大楼或实验室停放、充电，严禁携带电动自行车电池在实验室充电。

（三）检查各类标识和安全防护设施。检查实验室安全信息牌，实验室信息或管理人员变化的，应及时更新并上报我处；检查实验室安全管理台账和各类警示标识，更换老旧或脱落者，及时领取补充必要的新台账和标识；检查实验室的通风橱、紧急喷淋、洗眼器等安全设施，确保处于正常工作状态；检查应急物资柜、急救药箱等，及时补齐物资，确保实验楼或实验室配备合适的应急物资和个人防护用品，且在有效期内，存放地点有明显标识。

实验室与设备管理处

2021年8月31日

实验室与设备管理处                       2021年8月31日印发