美术与设计学院实验教学中心仪器设备管理制度

（一）仪器设备管理和使用要做到“三好”(即管好、用好、完好)、“三防”(即防尘、防潮、防震)、“四会”(即会操作、会保养、会检查、会简单维修)、“四定”(即定人保管、定人养护、定室存放、定期校验)，保证仪器设备性能的安全可靠；

（二）实验室仪器设备管理人员负责为所管大型贵重仪器设备建立技术档案。档案内容包括该机附带的各种资料(说明书、合格证、电路图、装配图、附件清单、装箱单证等)、设备技术卡片(验收报告、使用、维修、校验记录等)；

（三）仪器设备管理人员应定期对所管仪器设备进行维护、检修和标定，认真填写仪器设备使用、维修记录，保持仪器设备的完好可用状态；

（四）仪器设备发生损坏、丢失或其它事故时，应迅速查明原因，按有关规定进行处理；

（五）仪器设备管理人员应定期核对帐、物、卡，做到帐、物、卡完全相符；

（六）实验室仪器设备一般不得外借或私自用于为他人作有偿服务，不得擅自将仪器设备带出实验室。未经仪器设备管理人员的同意，任何人不得自行移动、调换、借出或拆分仪器设备。若因教学实验或科研原因需要借出实验室仪器设备时，应填写《美术与设计学院实验室设备借用登记表》，经实验教学中心批准后方可借出，原则上应当日归还。在借出过程中，如出现设备损坏，应由借出人承担设备维修费，如无法维修或设备丢失毁弃时，应照设备原价赔偿；

（七）大型仪器设备开放共享按《泉州师范学院大型贵重仪器设备开放共享服务收费及使用办法（试行）》执行；

（八）仪器管理维护责任到人。常规仪器分配到各教学实验室，由各实验室技术人员定员负责管理，需要时，实验室之间办理借还手续，仪器在学院流通使用；

（九）仪器的维护工作列入实验技术人员岗位职责，规定仪器维护要求，定期检查仪器设备的完好率，仪器维护情况作为仪器责任人工作考核指标之一；

（十）本制度自公布之日起施行。

美术与设计实验教学中心

2019年4月