单一来源采购文件

招标编号：QZKDZB2021080

项目名称：泉州师范学院电梯维保服务采购项目

采 购 人：泉州师范学院

泉州市坤大招标代理有限公司

2021年6月

目     录

第一章  投标邀请书	3

一.投标邀请书	4

二.泉州师范学院电梯维保服务采购项目招标一览表	6

第二章  招标内容及技术商务要求	7

一.项目概况	8

二.技术服务要求	9

三.商务要求	11

四.其它商务要求	12

第三章  投标人须知	14

投标人须知前附表	15

一.说明	16

二.招标文件	17

三.投标文件的编写	18

四.投标文件的递交	20

五.开标、评标和定标	21

六.授予合同	23

第四章  政府采购合同主要条款（参考文本）	25

第五章  附件——投标文件格式	29

第一章

投标邀请书

一、投标邀请书

泉州市坤大招标代理有限公司（采购代理机构）受泉州师范学院（采购人）的委托对“泉州师范学院电梯维保服务采购项目项目进行 单一来源 采购，现欢迎合格的供应商前来提交密封的投标文件。

一、招标编号：QZKDZB2021080

二、项目名称：泉州师范学院电梯维保服务采购项目

三、项目内容：详见第二章“招标内容及要求”

四、本项目预算审核价(最高控制价）：为人民币肆拾陆万叁仟贰佰元整（￥：463200.00元）：合同包1预算审核价(最高控制价）：贰拾捌万捌仟元整（￥：288000.00元）；合同包2预算审核价(最高控制价）：伍万柒仟陆佰元整（￥：57600.00元）；合同包3预算审核价(最高控制价）：捌万陆仟肆佰元整（￥：86400.00元）；合同包4预算审核价(最高控制价）：叁万壹仟贰佰元整（￥：31200.00元）；凡超过预算审核价(最高控制价）的投标为无效投标。

五、投标人的资格要求：

1. 投标供应商具有合格有效的营业执照。

2.投标供应商近三年内无行贿犯罪记录。

3.投标供应商具有良好财务状况报告。（须提供经审计的上一年度财务报告或近一年内银行出具的资信证明复印件）；

4、投标供应商须提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳税收证明材料或免税证明材料复印件（税务或其他机构出具的）；

5、投标供应商提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳社会保险资金证明材料复印件（社保或其他机构出具的）。

6、本项目不接受联合体投标。

※根据上述资格要求，投标人须提供的资格证明文件详见本招标文件《第三章  投标人须知》第15项。

六、招标文件公告时间及发售时间： 2021年6月1日至2021年6月7日下午18:00时截止；

凡受邀参加投标的合格供应商应在投标文件公告及发售时间内，至泉州市坤大招标代理有限公司购买投标文件。投标文件每份售价300元。工作时间每天上午8：30～12：00时，下午14：30～18：00时(北京时间)，逾期或未购买投标文件的，其投标将被拒绝。[注：报名时需提供报名表（所报项目名称、采购编号、投标供应全称、联系人、联系电话、传真、邮箱），转账需附上凭证。]

七、递交投标文件截止时间：2021年6月8日下午15：30时(北京时间)，实质性不符合《招标文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受。

八、开标时间：2021年6月8日下午15：30时(北京时间)

九、递交投标文件及开标地点：福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区沉州路39号俊伟写字楼3号楼1层开标大厅

十、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定及中华人民共和国国务院令第658号令《中华人民共和国政府采购法实施条例》，供应商认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的：对招标文件质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日提出；对采购过程质疑的，可以在各采购程序环节结束之日提出；对中标或成交结果质疑的，可以在中标或成交结果公告期限届满之日提出；均以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。

十一、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）均发布于中国政府采购网，不作另行通知，请潜在投标供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十二、采购单位：泉州师范学院

采购单位地址：泉州市丰泽区东海大街398号

联 系 人：翁老师  杨老师               联系电话： 0595-22919532

十三、采购代理机构名称们639250700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010101   采购代：泉州市坤大招标代理有限公司

采购代理机构地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区沉州路39号俊伟写字楼3号楼1层-2层

开户银行：中国建设银行股份有限公司泉州分行

账    号：35001652490052528271

联 系 人：蔡先生                   联系电话：0595－22286909

电子邮箱：qzkd2015＠163.com        传    真：0595－22868107

十四、本次采购解释权及招标过程的答疑、质疑等归属泉州市坤大招标代理有限公司。

泉州市坤大招标代理有限公司

2021年6月1日

附：单一来源供应商名单

| 合同包 | 计划名称 | 供应商名称 | 供应商地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 泉州师范学院东海校区10部奥的斯电梯维保服务（全包） | 广州奥的斯电梯有限公司厦门分公司 | 厦门市湖里区仙岳路4686号801单元02室 |
| 包2 | 泉州师范学院东海校区2部富士达电梯维保服务（全包） | 华升富士达电梯有限公司福建分公司 | 福州市鼓楼区园垱街73号3号楼三四层 |
| 包3 | 泉州师范学院东海校区3部通力电梯维保服务（全包） | 通力电梯有限公司厦门分公司 | 厦门市思明区湖滨南路334号二轻大厦10楼02－03单元 |
| 包4 | 泉州师范学院东海校区2部德奥电梯维保服务（半包） | 泉州市丰泽区华银机电设备有限公司 | 泉州市丰泽区云谷工业区石埔北区5号楼华银大厦四楼 |

二、泉州师范学院电梯维保服务采购项目

招标一览表

招标编号：QZKDZB2021080

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 泉州师范学院东海校区10部奥的斯电梯维保服务（全包） | 2年 | 否 | 288000.00 | 0 |
| 2 | 2-1 | 泉州师范学院东海校区2部富士达电梯维保服务（全包） | 2年 | 否 | 57600.00 | 0 |
| 3 | 3-1 | 泉州师范学院东海校区3部通力电梯维保服务（全包） | 2年 | 否 | 86400.00 | 0 |
| 4 | 4-1 | 泉州师范学院东海校区2部德奥电梯维保服务（半包） | 2年 | 否 | 31200.00 | 0 |

备注：

1、本项目分为四个合同包，各受邀供应商投标时根据受邀名单内相应合同包内容投标。评标与授标以合同包为单位。

- 第二章

- 招标内容及技术商务要求

第一节  招标内容及技术商务要求

一、项目概况：

1.1 泉州师范学院东海校区17部电梯（10部奥的斯品牌电梯、2部富士达品牌电梯，3部通力品牌电梯，2部德奥品牌电梯），需进行两年电梯维保服务采购（2021年7月1日至2023年6月30日）。

1.2泉州师范学院东海校区17部电梯:

| 合同包 | 电梯品牌 | 电梯编号 | 电梯型号 | 安装地点 | 层数 | 投入使用 日期 | 维保服务方案 | 维保服务期 2021.7.1- 2023.6.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥的斯 | D6NE9576 | OTIS3200 | 荣茂楼 | 5 | 2003.11.5 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9577 | OTIS3200 | 荣茂楼 | 5 | 2003.11.5 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9578 | OTIS3200 | 行政楼 | 9 | 2004.1.14 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9579 | OTIS3200 | 行政楼 | 9 | 2004.1.14 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9580 | OTIS3200 | 图书馆 | 6 | 2004.12.7 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9581 | OTIS3200 | 图书馆 | 6 | 2004.12.7 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9582 | OTIS3200 | 图书馆 | 6 | 2004.12.7 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NE9583 | OTIS3200 | 图书馆 | 6 | 2004.12.7 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NF4656 | OTIS3200 | 实验楼 | 7 | 2006.3.14 | 全包 | 两年 |
|  | 奥的斯 | D6NF4657 | OTIS3200 | 实验楼 | 7 | 2006.3.14 | 全包 | 两年 |
| 2 | 富士达 | RLA1010 | EXCEL-MLVF-II | 俊秀文学院 | 7 | 2008.5.18 | 全包 | 两年 |
|  | 富士达 | RLA1011 | EXCEL-MLVF-II | 俊秀文学院 | 7 | 2008.5.18 | 全包 | 两年 |
| 3 | 通力 | 36801735 | KONE Minispace | 青年公寓 | 12 | 2015.4.1 | 全包 | 两年 |
|  | 通力 | 36801736 | KONE Minispace | 青年公寓 | 12 | 2015.4.1 | 全包 | 两年 |
|  | 通力 | 36801737 | KONE Minispace | 青年公寓 | 12 | 2015.4.1 | 全包 | 两年 |
| 4 | 德奥 | 201507092 | DP35(1000/1.75-JXW-VVVF) | 特教大楼 | 5 | 2016.9.18 | 半包 | 两年 |
|  | 德奥 | 201507093 | DP35(1000/1.75-JXW-VVVF) | 特教大楼 | 5 | 2016.9.18 | 半包 | 两年 |

- 技术服务要求：

1、按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前  7  日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

2、投标人实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯、垃圾梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

3、投标人提供24小时的紧急救援服务。当电梯发生困人故障，投标人应在接到采购人通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，投标人应在接到采购人通知后  30  分钟内赶到现场实施抢修。若未在规定时间内赶赴现场，产生的后果由投标人承担法定责任。

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，投标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员必须持证上岗，且不得少于2人。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

7、根据采购人的故障统计记录，投标人应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、投标人应在本合同签订后对电梯进行一次全面的年度自检，将已发现上个维保周期中电梯存在的安全隐患，并报送使用单位，及时进行维修。应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。负责完成年检中发生的属于本合同范围内的整改工作。维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。负责完成每年办理政府部门的电梯年度安全检查“年检”手续，并协助政府部门进行年度安全检查，并完成定期检验（年检）中发生的属本合同范围内的整改工作，直至取得电梯使用合格证。

9、投标人应在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录，张贴在电梯轿厢，接受用户监督。此外，需将维保记录公示情况拍照留存备查。

10、投标人应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还采购人。应当协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

11、投标人不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。否则，采购人有权终止合同，并由投标人赔偿采购人合同总金额10%的违约金。

12、投标人提供假冒、劣质或以次充好的产品，一经证实，投标人必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用。

13、投标人应为维修保养和施工人员购买保险（如：高空作业险和人身事故险等）；维修保养和施工人员在工作过程中造成的人身事故，由投标人承担全部负责。

14、投标人在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，并做好相关警示标志，防止乘客进入正在维保的电梯，若因此导致的不良后果由投标人法定承担。

15、投标人应完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好记录。投标人应在电梯定期检验前进行安全性能自行检查，出具自行检查报告。负责完成每年办理政府部门的电梯年度安全检查“年检”手续，并协助政府部门进行年度安全检查，并完成定期检验（年检）中发生的属本合同范围内的整改工作，直至取得电梯使用合格证。政府部门每年定期检验的年检费用由采购人负责承担。

16、投标人应对合同范围内的设备每季度调整一次并每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合政府部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修后，维保单位须填写《电梯保养报告书》交校方签字确认。投标人应确保每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，投标人、采购人双方各保存一份，维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

17、投标人需定期清理井底，如电梯井底受水淹时，投标人应及时清除，必要时采购人给予配合。

18、电梯在正常使用中发生故障时，投标人应在接到报修通知30分钟内派员到达现场进行维修。如发生电梯困人事故，投标人必须在接到通知30分钟内派员到达现场放人并进行维修。

19、保养期内，投标人保证采购人电梯的正常运行。因投标人违反操作规程而造成电梯损坏，其维修费由投标人全额承担。因投标人保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，由投标人负责承担，与采购人无关。

20、保养期内，电梯出现紧急状况或采购人提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，投标人必须立即作出响应并采取相应措施，确保电梯的正常运行。

21、保养期内，采购人有重大活动或特殊情况，投标人应按采购人要求派遣2个专业维修人员到达现场，免费提供全程监护服务，确保电梯的正常运行。

22、投标人应张贴电梯日常维护保养标志，标明应急救援电话。建立电梯的日常维护保养记录和安全技术档案。在电梯维修、保养工作期间，投标人必须放置醒目的标牌提示、现场安全警示标志或张贴告示通知、标语。

注：以上技术要求内容合同包1至合同包4均须响应。

（三）全包方案与半包方案要求

1、全包方案

（1）全包方案提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

下列外围设备和辅助周边设备将不在范围之内：

电梯及液压梯：轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门、吊顶、光线散射屏、扶手、镜子、地面装饰、地毯及其它建筑装饰和配件；厅门、门框及地坎、沉箱、液缸和管道，从配电房至机房的供电装置、通讯设备、音乐装置、保安系统等非奥的斯提供的设备及电梯井道机房之外的电线。

扶梯：扶梯照明、扶手带、楔块护板、桁架包层、桁架内照明。

涉及需向技监局报开工的修理项目（如控制柜、曵引轮、抱闸、主机、限速器、安全钳、上行保护装置等），政府所需收取的监检费由采购人负责承担。

由人为破坏因素及天灾等不可抗力因素导致电梯损坏的零部件不含。

（2）一般故障，投标人必须在24小时内修好以保证电梯正常运行；大故障（如更换变频器、主板等），投标人应无条件提供配件替代品，并在12天内恢复电梯正常运行。

（3）投标人需储存合理数量的电梯原厂备件，并且24小时可随时取用，以备及时的更换，电梯配件要求更换的零部件必须使用厂家正品部件和配件，不能用仿制品和维修翻新品取代。维保期间必须免费提供电梯主板的软件升级服务。

（4）政府部门每年定期检验的年检费用由采购人负责承担。

2、半包方案

（1）半包方案提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币300 元以下（含本数）电梯零部件。

（2）一般故障，乙方必须在24小时内修好以保证电梯正常运行；大故障（如更换变频器、主板等），在甲方书面确认配件报价单后进行更换，乙方需及时提供备用配件尽快恢复电梯正常运行。

注：以上全包及半包方案，合同包1、合同包2、合同包3受邀供应商须响应部分为全包方案，合同包4受邀供应商须响应部分为半包方案。

三、商务要求
1、服务地点：福建省泉州市丰泽区泉州师范学院
2、服务时间：2021年7月1日至2023年6月30日
3、服务条件：按招标文件及合同要求。
4、是否收取履约保证金：无
5、是否邀请投标人参与验收：否

6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 15 | 1、付款：电梯维保服务费由采购人支付；付款周期为每季度（3个月）一付，共分 8期支付， 采购人根据投标人开据的增值税普通发票按季度支付维保费，每季度保养期满后，一个月内支付维保费用。 2、投标人、收款单位、开票单位三者应一致，投标人收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐户。 |

四、其它商务要求

1、投标人应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《福建省电梯安全管理办法》（福建省人民政府令第115号）中关于“电梯日常维护保养单位”的相关要求。

2、投标人应当在特种设备安装改造维修许可的范围内开展业务，不得将电梯日常维护保养业务转包或者分包。

3、投标人应当按照国家相关技术规范的要求进行作业，维保项目、内容、操作应符合《特种设备安全监察条例》、《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯(TSG T7001-2009)》、《电梯使用管理与维护保养规则(TSGT5001-2009)》《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范(GB/T18775-2009)》中的相关规定。当国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时，按改变后的法规或标准执行。

4、投标人需投保维保工作人员的人身意外保险，需严格执行有关安全技术操作规程和规章制度。投标人所属维保人员在维修保养中所导致的质量事故和在维保场地内、外导致的安全事故，与采购人无关，由投标人负责。

5、投标人所属维保人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，具有24小时接待电梯报修服务能力，投标人应具备电梯维保资质的工程技术人员组成的维保队伍（投标时要求提供维保人员的名单及相关证明材料）。投标人负责投保投标人现场作业人员的人身安全意外保险，投标人现场作业人员必须按规定操作，现场作业人员的一切安全责任由投标人负责。

6、投标人须制定应急救援预案，设立24小时值班电话，保证在电梯出故障时及时反应，24小时全天候响应维修或救援。提供全天候24小时的应急召修服务。

7、投标人负责在维护保养合同生效之日起15日内，到负责电梯使用登记的特种设备安全监督管理部门或者其委托的特种设备检验检测机构办理变更电梯日常维护保养单位手续。

8、培训：投标人应对派出的管理、维护人员进行维护与保养技术的培训。

9、投标人不得虚报各项技术指标，中标的服务项目若不能符合技术要求，采购人有权解除合同，并向政府采购管理部门通报，因此给采购人造成的一切损失，由投标人承担。

注：以上商务要求投标供应商均须响应，否则视为无效投标。

- 第三章

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人：泉州师范学院 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构：泉州市坤大招标代理有限公司 地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区沉州路39号俊伟写字楼3号楼1层-层 电话：0595-22286909 传真：0595-22868107 |
| 3 | 3 | 投标人的资格要求： 1. 投标供应商具有合格有效的营业执照。 2.投标供应商近三年内无行贿犯罪记录。 3.投标供应商具有良好财务状况报告。（须提供经审计的上一年度财务报告或近一年内银行出具的资信证明复印件）； 4、投标供应商须提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳税收证明材料或免税证明材料复印件（税务或其他机构出具的）； 5、投标供应商提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳社会保险资金证明材料复印件（社保或其他机构出具的）。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 16 | 投标保证为人民币：无； |
| 5 | 18.1 | 投标人应准备投标文件：报价文件（投标书、开标一览表、投标报价表）正本壹份和副本贰份、技术商务文件正本壹份和副本叁份，且在每一份投标文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦投标文件的正本和副本有差异时，以正本为准。所有投标文件均须胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册并加盖骑缝章，否则其投标将作为无效标。 |
| 6 | 27.6 | 采用简易评标法 |
| 7 | 31.1 | 中标供应商应于收到《成交通知书》之日起30日内与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。 |
| 8 | 32.1 | 履约保证金：无 |
| 9 | 33 | 中标服务费： 1.本项目代理服务费由成交供应商支付。 2.采用一次性包干价，合同包一代理服务费为人民币:4320.00元；合同包二代理服务费为人民币：864.00元；合同包三代理服务费为人民币1296.00元；合同包四代理服务费为人民币468.00元。 3.代理服务费以人民币支付。 4.代理服务费的交纳方式：银行转帐、电汇或现金。 5.中标服务费收取账号： 开户行：中国建设银行股份有限公司泉州分行 帐 号：35001652490052528271 收款人：泉州市坤大招标代理有限公司 |
| 10 | 24.7 | 投标人制作文件出现以下情况时为无效标： (1) 未在投标截止时间或规定时间前送达投标文件的； (2) 未符合招标文件规定资格标准的；超出营业执照经营范围且国家有明令禁止经营的； (3) 交货期、交货地点、付款方式、质保期等不满足招标文件要求的； (4) 投标文件未按照规定分为报价标和技术商务标的；未按照规定进行密封、标记的；技术商务标出现投标报价内容的； (5) 投标报价超过预算审核价的； (6) 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在格式中出现签名的相应处签名的；未在格式中出现盖章的相应处盖章的；签名人未经法定代表人有效授权委托的； (7) 投标有效期不满足招标文件要求的； (8) 投标人提交的是可选择的报价； (9) 投标人未按规定对投标进行分项明细报价； (10) 无提供样品、样品提供不全或样品经评标委员会评审未实质性响应招标文件的技术要求的（在要求提供样品情况下）； (11) 投标文件未胶装成册并加盖骑缝章的；投标文件组成及份数不符合招标文件要求的； (12) 投标文件中提供虚假或失实资料的； (13) 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，又不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； (14) 投标人存在串通投标行为的； (15) 联合体投标未附联合体各方共同投标协议原件的，联合体投标各方权利和义务规定不明确的，未明确哪一方参与商务部分的评标的，联合体各方未按规定有效签字盖章的；(若有) (16) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款的。 |
| 11 | 24.8 | 出现下列情形之一的，本次招标采购应予废标： (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； (4) 因重大变故，采购任务取消的。 |

一、说明

１.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙项目的货物及服务采购。

２.定义

2.1“采购人”系指招标文件第一部分所指采购项目的委托方即泉州师范学院。

2.2“招标人”系招标文件第一部分所指的组织本次招标的采购代理机构即泉州市坤大招标代理有限公司。

2.3“投标人”系指满足招标文件规定的条件，并向招标人提交《投标文件》参与采购活动的制造商或供货商。

2.4“投标人代表”指全权代表投标人签署《投标文件》，参加采购标活动的法定代表人或须持有《法人委托授权书》的授权代理人。

2.5“货物”系指供应商按招标文件规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料等各种形态和种类的物品(包括原材料、燃料、设备、产品等)。

2.6“服务”系指按招标文件规定，供应商须承担的货物技术协助、维护及自身承诺的义务。

2.7“中标候选供应商”系指经过参与本次采购项目的评委审查、考评、推荐的中标供应商候选人。

2.8“中标供应商”系指持有招标人签发的《中标通知书》，与采购人签订《买卖合同》的法人。

３.投标人的资格要求：

3.1 投标供应商具有合格有效的营业执照。

3.2投标供应商近三年内无行贿犯罪记录。

3.3投标供应商具有良好财务状况报告。（须提供经审计的上一年度财务报告或近一年内银行出具的资信证明复印件）；

3.4投标供应商须提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳税收证明材料或免税证明材料复印件（税务或其他机构出具的）；

3.5投标供应商提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳社会保险资金证明材料复印件（社保或其他机构出具的）。

3.6本项目不接受联合体投标。

3.7一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 两个及两个以上供应商的法定代表人或业务执行负责人(总经理)为同一人的；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

４.投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1 招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款的资料。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请书；

5.1.2泉州师范学院电梯维保服务采购项目采购需求与技术商务应答内容；

5.1.3投标人须知；

5.1.4泉州师范学院电梯维保服务采购项目采购买卖合同主要内容；

5.1.5投标文件格式。

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清、修改或时间变更

6.1采购代理机构可以在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容发布于中国政府采购网、福建招标与采购网，投标人应通过上述网站查阅澄清或修改的通知；否则将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

6.2采购代理机构可视采购具体情况， 延长投标截止时间和开标时间，变更后的时间将发布于中国政府采购网，投标人应通过上述网站查阅变更后的时间通知，否则将视为已知晓变更后的投标截止时间和开标时间。

6.3该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分,并对投标人具有约束力。

7.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可根据中华人民共和国国务院令第658号令《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条提出质疑：对招标文件质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日提出；对采购过程质疑的，可以在各采购程序环节结束之日提出；对中标或成交结果质疑的，可以在中标或成交结果公告期限届满之日提出；均以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。

7.1投标人有权就招标事宜提出质疑。《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或成交结果提出质疑的，为中标或成交结果公告期限届满之日。

7.2质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1） 质疑人是参与被质疑采购项目投标的供应商；

（2） 质疑书的内容和形式符合本招标文件的规定，有效线索和相关证据齐全；

（3） 在质疑有效期限内提起质疑；

（4） 有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

7.3质疑应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出，质疑书应当以《质疑函》的形式出现，严格按照招标文件提供的格式填写。不符合要求的，将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。

7.4投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在规定时效内提出。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

7.5 质疑书的递交应到泉州市坤大招标代理有限公司递交原件，办理文件签收手续。传真或复印件等招标代理机构有权不予受理。

三、投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有的内容,按招标文件的要求提供书面的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。

8.2以电报、电话、传真形式代替投标文件的投标概不接受。

9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2计量单位使用中华人民共和国法定计量单位或国际单位。

9.3投标文件对日期的约定一律指日历日。

10.投标货币单位

10.1投标文件涉及到的价格、金额一律按要求使用人民币元为单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括下列部分：

11.1.1投标书、开标一览表；

11.1.2技术商务应答书；

11.1.3投标货物符合招标文件规定的证明文件（如设备彩页及设备其他技术参数）及投标人认为需加以说明的其他资料；

11.1.4设备技术参数偏离表、商务条款偏离表；

11.1.5投标人资格的证明文件

11.2上述投标文件按11.1.2—11.1.6装订成册，并填制“投标文件资料清单”。11.1.1投标书、开标一览表、投标报价等单独包装和密封。除前述的单独包装和密封外，其他投标文件的正、副本中不应体现投标书、开标一览表等与投标报价有关的内容。

12.投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件中提供的第五章投标文件格式填写投标书、开标一览表等资料。

13.投标报价

13.1投标报价是指投标人根据第二章“招标内容及要求与技术商务应答内容”要求将货物送达交货地点，并提供货物安装、调试、人员培训、售后服务的价格，包括技术服务费、保险费、税金等以及一切不可预见的费用。

13.2投标人对每个合同号只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.3投标人按上述条款要求填写报价是因为供招标人定标方便的缘故，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

14.投标货物符合招标文件规定的证明文件

14.1投标人须提供证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件。

14.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

15.投标人资格的证明文件（下述证明文件必须提供并加盖公章，否则评委有权认定为无效标）

15.1合格有效的营业执照副本有效复印件；

15.2法人委托授权书/分公司负责人授权书(非法定代表人/分公司负责人为投标人代表参加投标时提供，法人代表/分公司负责人须签字或盖章)；

15.3法定代表人/分公司负责人身份证有效复印件；（双面复印）；

15.4投标人代表身份证有效复印件；（双面复印）；

15.5投标人近三年无行贿犯罪记录；（须提供承诺函，格式自拟）

15.6投标供应商具有良好财务状况报告。（须提供经审计的上一年度财务报告或近一年内银行出具的资信证明复印件）；

15.7投标供应商须提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳税收证明材料或免税证明材料复印件（税务或其他机构出具的）；

15.8投标供应商提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳社会保险资金证明材料复印件（社保或其他机构出具的）。

注：上述资料（除证照原件外）应按第11.2条要求的内容装订成册。

16.投标保证金： :

16.1投标保证为人民币：无；

17.投标有效期

17.1投标有效期为90日历日，投标有效期从开标之日起计算。

17.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前通知投标人延长有效期。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标人应准备投标文件：报价文件（投标书、开标一览表、投标报价表复印件）正本壹份和副本贰份、技术商务文件正本壹份和副本叁份，且在每一份投标文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦投标文件的正本和副本有差异时，以正本为准。所有投标文件均须胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册并加盖骑缝章，否则其投标将作为无效标。

18.2投标文件的文字除签名及与签名相关日期外建议采用电脑打印。

18.3投标人代表应根据招标文件的要求，在投标文件中签名和加盖投标人公章。

18.4除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的投标人代表进行签名。

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和副本分别用纸质档案袋密封，并标明招标编号、项目名称及正本或副本。

19.2报价文件（投标书、开标一览表、投标报价表复印件）单独包装和密封后，与技术商务投标文件一同递交。

19.3每一密封件上应注明“于2021年6月8日下午15:30时（北京时间）之前不准启封”的字样。

四、投标文件的递交

20.递交投标文件

20.1所有投标文件必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前及开标地点由投标人代表送至招标人。

20.2投标人代表递交投标文件时须凭下列证明办理投标登记手续。

20.2.1投标人代表身份证原件。

20.3出现第7.2款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

21.迟交的投标文件

21.1招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22.投标文件的修改和撤销

22.1投标截止时间以后未经招标人允许不得修改投标文件。

22.2投标人不得在投标文件有效期内撤销投标文件。

- 五、开标、评标和定标

23.开标

23.1招标人在招标通告或投标邀请函中规定的时间和地点公开开标,投标人代表必须参加。

23.2投标人代表到达开标现场，须按招标文件规定办理投标登记手续。

23.3开标前，招标人查验投标文件密封情况,投标人代表确认无误后进行拆封。投标文件拆封后则进行唱标。唱标是公布“开标一览表”以及招标人认为合适的其他内容。

24.对投标文件的审查和响应性的确定。

24.1开标后，评委将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当签署。

24.2在对投标文件进行详细评估之前，评委将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务状况、技术实力、供货能力，如确定投标人不符合招标文件对投标人条件的要求，或无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.3评委将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.4评委判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.5评委将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评委将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或有规则的地方，但这种允许是以不能损害或影响任何投标人为前提。

24.7投标人制作文件出现以下情况时为无效标：

24.7.1未在投标截止时间或规定时间前送达投标文件的；

24.7.2未符合招标文件规定资格标准的；超出营业执照经营范围且国家有明令禁止经营的；

24.7.3交货期、交货地点、付款方式、质保期等不满足招标文件要求的；

24.7.4投标文件未按照规定分为报价标和技术商务标的；未按照规定进行密封、标记的；技术商务标出现投标报价内容的；

24.7.5投标报价超过预算审核价的；

24.7.6投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在格式中出现签名的相应处签名的；未在格式中出现盖章的相应处盖章的；签名人未经法定代表人有效授权委托的；

24.7.7投标有效期不满足招标文件要求的；

24.7.8投标人提交的是可选择的报价；

24.7.9投标人未按规定对投标进行分项明细报价；

24.7.10无提供样品、样品提供不全或样品经评标委员会评审未实质性响应招标文件的技术要求的（在要求提供样品情况下）；

24.7.11投标文件未胶装成册并加盖骑缝章的；投标文件组成及份数不符合招标文件要求的；

24.7.12投标文件中提供虚假或失实资料的；

24.7.13投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，又不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

24.7.14投标人存在串通投标行为的；

24.7.15联合体投标未附联合体各方共同投标协议原件的，联合体投标各方权利和义务规定不明确的，未明确哪一方参与商务部分的评标的，联合体各方未按规定有效签字盖章的；(若有)

24.7.16不符合招标文件中规定的其它实质性条款的。

24.8采购中出现下列情形之一的，应予废标：

24.8.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

24.8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.8.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.8.4因重大变故，采购任务取消的。

25.投标文件的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人代表有责任按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

25.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26.定标原则：

26.1坚持公开、公平、公正,效益和维护公共利益原则,通过市场竞争，选择企业实力强，货物质量好、价格合理的投标人为中标供应商候选人。

27. 定标方法

27.1本次招标设有采购预算审核价（最高限价），当投标人的投标报价超过采购预算审核价（最高限价）时，为无效投标。

27.2招标人将根据本次招标货物的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组建评标委员会。由技术、经济等方面专家组成评标委员会，按下述方法进行评审。

27.3投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

27.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

27.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被视为无效投标。

27.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.5中标供应商的产生方法：采用简易评标法。

六、授予合同

28.中标供应商

28.1招标人在评标结束后将评标报告送交采购人。

28.2招标人与采购人依据评标报告，首先审查第一中标候选供应商的供货能力、财务状况、技术实力、信誉，确定其能否圆满地履行合同。 如果确定该中标候选供应商无能力圆满履行合同时，将对次位排名的中标候选供应商作出类似的审查(以此类推)。

28.3采购人按照评标报告中推荐的中标供应商候选顺序确定中标供应商。采购人也可以授权评委直接确定中标供应商。

28.4本次招标并不能保证向报价最低的投标人授与合同。

29.中标通知

29.1招标人向采购人确定的中标供应商签发《中标通知书》。

29.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

29.3中标供应商在领取中标通知书前需提供投标时提供的符合性条款或商务技术分项涉及证明资料原件给采购单位复核。中标供应商凭采购单位确认核对全部原件的通知单，领取中标通知书。中标人无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标的情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应商投标为无效投标。出现提供虚假材料谋取中标情形的，本次政府采购活动将报经政府采购监督管理部门同意，顺延确定中标人或重新招标。

30.授予合同时变更数量的权力

30.1采购人有权对泉州师范学院电梯维保服务采购项目采购需求与技术商务应答内容所需的内容予以适当的增加或减少。

31.签订合同

31.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起在规定时间内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

31.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

31.3合同签订后7日内，中标供应商应将合同一份送采购代理机构备案。

32.履约保证金

无

33.代理服务费

33.1本项目代理服务费由成交供应商支付。

33.2采用一次性包干价，合同包一代理服务费为人民币:4320.00元；合同包二代理服务费为人民币：864.00元；合同包三代理服务费为人民币1296.00元；合同包四代理服务费为人民币468.00元。

33.3 代理服务费以人民币支付。

33.4 代理服务费的交纳方式：银行转帐、电汇或现金。

33.5中标服务费收取账号：

开户行：中国建设银行股份有限公司泉州分行

帐  号：35001652490052528271

收款人：泉州市坤大招标代理有限公司

34.知识产权

供应商应保证其提供的产品及配套服务均为自身合法生产的或通过正当合法来源获得，并对之具有完全所有权，任何第三方就产品及服务的所有权、知识产权提出的异议或有关法律责任，均由供应商自行承担，采购单位及采购代理机构不承担责任。

35.本《招标文件》解释权属于泉州市坤大招标代理有限公司。

第四章

采购合同主要内容

政府采购合同（参考文本/实际合同以双方签订为准）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第二部分规定填列相应内容。招标文件第二部分已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第二部分未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。R（按照实际情况编制填写需要增加的内容，包括但不限于“环保行政处罚承诺”、“安全生产责任承诺”及“运营管理制度承诺”）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照招标文件要求执行）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

£提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第二部分已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第二部分未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                              乙方：

住所：                                              住所：

单位负责人：                                      单位负责人：

委托代理人：                                      委托代理人：

联系方法：                                         联系方法：

开户银行：                                         开户银行：

账号：                                              账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第五章

- 附件—投标文件格式

附件1:

投标书

致：泉州市坤大招标代理有限公司

根据贵方为                                               项目招标采购的投标邀请                     .(招标编号),签字代表                     (姓名、职务)经正式授权并代表投标人                                      (投标人名称、地址)提交：

1. 开标一览表；

2．下述文件：

⑴按投标人须知第11条要求提供的全部文件；

⑵按投标人须知第15条要求提供的资格证明文件；

⑶代理服务费承诺书。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价                                。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

4．投标有效期自开标之日起90个日历日（贵方通知延长投标有效期的以通知的投标有效期为准）。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯、汇款请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务(印刷体)：

投标人代表签字：

投标人名称：                            （盖章）

投标人开户银行：                            投标人帐号：

日期       年     月     日

附件2:

开标一览表

招标编号：                      合同包：                              货币单位：人民币元

| 合同包 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 投标分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| 投标报价(大写) |  |  |  |  |  |

- 注：1.交货期：

- 2.交货安装地点：

投标人名称（加盖公章）：                                   联系电话：

投标人代表（签名）：                                        年   月   日

附件3

投标报价表

招标编号：                                               货币单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价金额 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表可根据需要自行增行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标分项报价： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                              日期：    年  月  日

附件4:

- 投标服务简要说明一览表

| 序号 | 服务名称 | 主要要求 | 说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件5:

服务规格技术参数偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                               年  月  日

注：如果投标人提供的货物与招标要求没有偏离，请在此表偏离情况栏中写明“无偏离”。

附件6:

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 条目 | 采购要求 | 投标响应要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                               年  月  日

注：如果投标人提供的货物与招标要求没有偏离，请在此表偏离情况栏中写明“无偏离”。

投标人参与本项目投标须提供的

资格证明文件

15.1合格有效的营业执照副本有效复印件；

15.2法人委托授权书/分公司负责人授权书(非法定代表人/分公司负责人为投标人代表参加投标时提供，法人代表/分公司负责人须签字或盖章)；

15.3法定代表人//分公司负责人身份证有效复印件；（双面复印）；

15.4投标人代表身份证有效复印件；（双面复印）；

15.5投标人近三年无行贿犯罪记录；（须提供承诺函，格式自拟）

15.6投标供应商具有良好财务状况报告。（须提供经审计的上一年度财务报告或近一年内银行出具的资信证明复印件）；

15.7投标供应商须提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳税收证明材料或免税证明材料复印件（税务或其他机构出具的）；

15.8投标供应商提供投标截止时间前半年内任意一个月本企业依法缴纳社会保险资金证明材料复印件（社保或其他机构出具的）。

注：上述资料（除证照原件外）应按第11.2条要求的内容装订成册。

须 知

1、资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

2、投标人提供的资格文件将由招标代理机构、买方使用,并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

3、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

4、报价文件（投标书、开标一览表、投标报价表）正本壹份和副本贰份、技术商务文件正本壹份和副本叁份，按投标人须知第19条规定封装。

附件8:

（投标人）已完工并符合业绩条件政府采购项目清单（若有）

| 序号 | 招标编号 | 采购单位 名称 | 采购项目名称 | 中标时间 | 中标金额（万元） | 中标公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9：

- 法定代表人或分公司负责人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：     职务：

系                      的法定代表人。

投标人：  （全称并加盖公章）

日期：        年      月      日

加盖投标人公章

（法定代表人或分公司负责人身份证复印件）

附件10:

法定代表人或分公司负责人授 权 书

本授权委托书声明：我，          ，系           有限公司      分公司的负责人，现授权委托           有限公司       分公司的        为我公司代理人，以本公司的名义参加          项目的【投标\签约\谈判】活动。涉及合同性质的文件包括但不限于协议书\合同、承诺或声明、投标书等还应加盖本公司公章【安装/维保合同可能客户要求写明加盖分公司公章生效】后方生效。

代理人无转委托权，此授权有效期    个月，自本授权书签署生效之日起算。

特此委托。

授权单位：                                             （公章）

负责人：                                         （签章）

职务：

授权代表：          性别：        年龄：

授权代表单位：                           有限公司        分公司

部门：                	职务：

身份证号码：

日期：20   年  月  日

附件12:

质   疑   函

泉州市坤大招标代理有限公司：

我公司参加贵方在       年      月    日组织的                  （采购项目名称）              （采购编号）的投标，现提出如下质疑：

一、质疑内容：

二、事实依据和理由：

三、提供相关证据：

投标人（盖公章）：

法定代表人或分公司负责人（签字）：

地        址：

邮        编：

电 话/ 传 真：

日        期：      年     月      日

授权代表（签字）：

联系电话：

注：

1、质疑供货商按该表格填写，并将该函（原件）和相关证据盖公章在规定的时间内送达招标代理机构及采购单位。

2、非法定代表人送达时，授权代表须提供法定代表人授权书和法定代表人及授权代表的身份证复印件并加盖公章，否则不予受理。

附件13:

代理服务费承诺书

泉州市坤大招标代理有限公司：

我们在贵方组织的                                    项目采购中如获成交（招标文件编号：                 ）。我们保证按招标文件的规定以银行汇票、电汇及现金或经贵方认可的方式，向贵方提交代理服务费。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地 址：                       邮编：

电 话：                       传真：

投标人代表（签字）：

日 期：