泉州师范学院实验室安全检查记录表

（201  年－201  年第   学期）

学院                 实验室                    分室          管理人员

检查日期       年     月    日   检查人员（签名）

| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室环境、卫生情况 |  |  |
|  | （1）实验室内环境卫生情况。 |  |  |
|  | （2）实验室外的走廊、楼梯等公共场所是否堆放物品、杂物等。 |  |  |
|  | （3）实验室观察窗是否被纸张、衣物等遮挡。 |  |  |
| 2 | 消防设施情况 |  |  |
|  | （1）消防设备是否完备。 |  |  |
|  | （2）实验室门上是否张贴安全信息卡，相关信息是否及时更新。 |  |  |
| 3 | 实验室漏水情况 |  |  |
| 4 | 实验室用电情况 |  |  |
|  | （1）有无使用除空调以外的其他电取暖设备。 |  |  |
|  | （2）有无裸露导线。 |  |  |
|  | （3）电器线路是否超负荷。 |  |  |
|  | （4）其他违规用电现象。 |  |  |
| 5 | 实验室用气情况 |  |  |
|  | （1）钢瓶是否固定。 |  |  |
|  | （2）仪器设备是否有漏气情况。 |  |  |
| 6 | 实验室仪器设备使用管理情况 |  |  |
|  | （1）安全管理是否落实到人，台账是否健全。 |  |  |
|  | （2）仪器设备运行是否存在安全问题。 |  |  |
| 7 | 剧毒、易燃、易爆物品的使用管理情况 |  |  |
|  | （1）是否责任落实到人，台账是否健全。 |  |  |
|  | （2）剧毒、易燃、易爆物品是否采取有效措施。 |  |  |
|  | （3）废液、废气、废渣是否按照规定处理。 |  |  |
| 8 | 实验室安全规则执行情况 |  |  |
|  | （1）是否按操作规程进行实验。 |  |  |
|  | （2）实验室无人状态下，是否有仪器设备在运转。 |  |  |
| 9 | 其他情况 |  |  |

说明：① 每学期安全检查时，由实验室管理人员填写本表，并经检查人员签名。                                                     实验室与设备管理中心制

② 实验分室管理人员负责本表的日常管理。

③ 每学期实验结束后，各实验室负责汇总并送达二级学院存档。

每学期各二级学院安全检查不少于2次。